利用空气分级控制煤粉燃烧NOx排放的试验研究

（三号黑体加粗，居中,空三号字一行）

专业：能源与动力工程      学生姓名：XXX       指导老师：XXX

（五号宋体加粗、居中、与摘要空五号字一行）

[摘要] 本文通过对热力型、燃料型和快速型三种类型NOx生成机理的分析，论述了降低氮氧化物生成的一般控制方法，介绍了利用空气分级燃烧技术降低NOx排放的原理、方法及影响因素，并通过煤粉燃烧试验，研究了主燃区过量空气系数、温度、烟气停留时间等因素对空气分级燃烧技术降低NOx效果的影响，确定了利用空气分级降低NOx排放浓度的最佳方案。同时，说明了空气分级燃烧是降低NOx排放量的一种有效途径。

[关键词]煤粉燃烧；氮氧化物；空气分级燃烧

（ [摘要]、[关键词]---五号宋体加粗,内容为五号宋体，单倍行距，空五号字一行）

Experimental research of controlling the NOx emission in

pulverized coal combustion through air staged technology

（16磅字、Time New Roman 、 粗体、居中、空五号字一行）

Abstract: In the paper, by analysis of three categories NOx of thermal, fuel and prompted NOx production mechanism, the general ways of controlling nitrogen oxide formation are introduced. ……..

Key Word: pulverized coal combustion; nitrogen oxide; air -staged combustion

（Abstract、Key Word 为11磅字、Time New Roman、粗体，内容为10磅字，Time New Roman，空五号字一行）

前言（五号宋体加粗）

近几年来，随着国家能源结构的调整，煤炭在我国能源消费结构中的比例有所降低，2005年降至64%，但煤炭的基础性地位没有改变。燃煤所释放的SO2、CO2、NOx和粉尘量分别占到总排放量的87%、71%、67%和60%，其中NOx占上述污染物的67%，煤炭的开发和利用已成为我国环境污染物排放的主要来源。随着我国对环保要求的不断提高， 2003年火电厂大气污染物的排放标准提高了对NOx排放浓度的要求。目前，我国对于1000t/h以上的锅炉NOx排放标准为固态排渣煤粉炉650mg／Nm3 、液态排渣煤粉炉为1000 mg／Nm3。调查结果(按O2为6%计算)表明：固态排渣煤粉炉NOx的平均排放量为600-1200 mg／Nm3，而德国标准为200 mg／Nm3，日本为410 mg／Nm3。随着国家对环保的日益重视，我国的标准将不断地提高，对火电厂的污染物排放控制也将更加严格。燃煤产生的环境污染严重制约了我国能源工业乃至整个国民经济的快速发展，所以研究煤燃烧过程中NOx的形成机理以及其控制方法，开展实验研究，对促进国民经济的发展和改善生态环境具有重要的现实意义。（空五号字一行）

一、NOx的生成机理及控制方法

（五号宋体加粗、单独占行、）

煤在燃烧过程中产生的氮氧化物主要是一氧化氮、二氧化氮及少量的一氧化二氮，其中前两者合称为NOx。生成的NOx主要有三种类型：热力型NOx、燃料型NOx和快速型NOx。

（正文用五号宋体、单倍行距、正常字间距）

……..

三、结论（或结束语）

参考文献  （五号宋体加粗）

- 毛健雄，毛健全，赵树民．煤的清洁燃烧[M]．北京：科学出版社，1998

- 吴碧君，刘晓勤．燃烧过程NOx的控制技术与原理[J]．电力环境保护，2004,20(2):29-33

- 董利，李瑞杨．炉内空气分级低NOx燃烧技术[J]．电站系统工程，2003，19(6):47-49

[4] 魏恩宗，骆仲泱，岑可法，闫志勇，张惠娟．燃煤锅炉低NOx燃烧技术及其试验研究[J].电站系统工程 2001,17(6):361-364

[5] JAMAL B M，JOST WENDT O L. Air staging and reburning mechanism for NOx abatement in a laboratory coal flame boiler [J]. FUEL. 1994，73（7）：1020-1025

（中文五号宋体、英文 Time New Roman  10磅）

学生及指导教师基本情况（每项限200字以内）

| 学生简介 |  |
| --- | --- |
| 学生感言 |  |
| 指导教师简介 |  |
| 指导教师评语 |  |