第         组

上海电力大学

认识实习

线上实习报告

( 20  –20   年度第   学期)

名  称：

题  目：

院  系：

班  级：            课号：（9位）

姓  名：             学 号：

指导教师：

实习成绩及老师评语： 带队老师签名：

日期：   20    年     月     日

| 姓名 |  | 学号 |  | 班级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分组 |  |  | 带队老师 |  |  |
| 一、视频1：500kV变电站设备例行巡视（截屏记录主要设备和过程，内容包含但不仅限于以下内容，可加行） 1、概述云参观变电站概况？（电压等级和主接线形式） 2、变电站巡视穿着注意事项是什么？ 3、本次一次设备巡视路线是什么？ 4、隔离开关 ①该设备作用是什么？对该设备外形截图。 ②根据视频描述如何巡视隔离开关？ 5、断路器 ①该设备作用是什么？对该设备外形截图。 ②根据视频描述如何巡视断路器？ 6、电流互感器 ①该设备作用是什么？对该设备外形截图。 ②根据视频描述如何巡视电流互感器？ 7、避雷器 ①该设备作用是什么？工作原理是什么？ ②根据视频描述如何巡视避雷器？ 8、电压互感器 ①该设备作用是什么？ ②根据视频描述如何巡视电压互感器的？ 9、描述该变电站1#主变的额定电压、容量和型式（相数、普通还是自耦变、500kV接地方式、调压方式、冷却方式）？ |  |  |  |  |  |
| 二、视频3：变电站二次设备认知及线路保护装置调试 （截屏记录各二次设备和线路保护装置调试过程，各图需要有文字简要说明设备作用或表述其内容，内容包含但不仅限于以下内容，可加行。） 1、二次设备 主控室和监控后台 通讯设备：数据网关机、智能网络分析仪、时钟主机、电度表 交直流一体化电源系统、UPS电源 继电保护装置：原理、母线保护、线路保护、变电站保护配置图 2.、线路保护装置调试 保护屏前面全图 保护装置、操作箱、压板、屏后端子 定值单、测试仪 安全组织措施 安全技术措施 工作流程：班前会、执行二次安全措施（压板、端子操作） 装置调试总体内容、绝缘电阻表、压板开入量检查、零漂检查、测试仪接线、端子排接线 采样检查时测试仪设置值、保护装置显示值、电流差动保护原理、测试时光纤自环接线 故障前保护状态、A相故障后保护状态、整组实验故障后保护状态、恢复二次安全措施、清理工作现场、班后会 |  |  |  |  |  |
| 三、附加题 1、根据视频：描述如何完成1#变压器的巡视，至少包括瓦斯继电器、油枕、呼吸器、冷却装置等这些设备的作用以及如何巡视的？如何从变压器的运行声音判断变压器运行否正常。 2、请全面介绍500kV变电站二次设备构成和主要作用。 3、请全面介绍500kV变电站线路保护配置、线路保护装置基本原理和功能。 4、介绍一种线路保护整定和相关调试方法以及安全注意事项。 |  |  |  |  |  |
| 五、收获与思考（结合实习内容，不少于500字，可加行） |  |  |  |  |  |

学生签名             （交报告前手动签名）